Обґрунтування

щодо встановлення з 01.01.2019 тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії  для ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» з врахуванням Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 року №867 .

та інвестиційної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2019 рік.

На сьогоднішній день, ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) з  виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, а також є виконавцем послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Тарифи на виробництво електричної та теплової енергії ТОВ ФІРМА „ТЕХНОВА” розраховані   у відповідності до Закону України від 9 липня 2010 року  № 2479-VI «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» зі змінами та доповненнями, Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 991, Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг",  Постанови КМУ від 19.10.2018 року №867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

Тарифи на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії  формуються на період тривалістю 12 календарних місяців.

Основними факторами впливу на зміну тарифів в 2019 році є наступне:

- підвищення ціни вугілля (з 2 717,26 грн/т  без ПДВ до 3 181,28  грн/т без ПДВ) розрахованої на 2019 рік відповідно до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 991;

- ціна газу для виробництва електричної енергії врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 №867;

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  населення врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 №867;

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  бюджетних організацій врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 №867;

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  релігійних організацій врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 №867;

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  інших споживачів врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 №867;

— приведення розподілу натурального палива (газ, вугілля) до алгоритму розподілу умовного палива відповідно до методики ГКД 34.09.100-2003 та СОУ-Н МПЕ 40.1.09.151:2005;

—	збільшення витрат з орендної плати ЦМК, вивозу золи, плата за послуги залізниці;

—	витрати на оплату праці для включення до розрахунку тарифів здійснено з урахуванням середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості м.Чернігова, а також з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік та розраховано відповідно до методики, затвердженої постановою НКРЕКП від 26.10.2015 року №2645;

—	виробничі та матеріальні витрати, крім витрат на ремонти, проіндексовано на індекс цін виробників промислової продукції, відповідно до Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 року №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».

-	врахована  прибуткова складова тарифів, відповідно до розробленої Інвестиційної програми  з виробництва електричної та теплової енергії  ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»  на 2019 рік.;

В результаті проект розрахунку тарифу на відпуск електричної енергії на 2019 рік є наступним:

|  | Одиниці. виміру | Діючий тариф (без ПДВ) | Проект тарифу (без ПДВ) | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на відпуск електричної енергії | коп/кВтг | 206.34 | 257.52 | 25 |

В 2019 році ТОВ ФІРМА " ТЕХНОВА " всю вироблену електроенергію в обсязі близько 806 млн. кВт/год на рік відпускатиме ДП "Енергоринок", що в балансі Об'єднаної енергетичної системи України становить лише 0,47%. Таким чином, збільшення відпускного тарифу в загальній вартості виробництва електроенергії в Україні в 2019 році складе лише 0,2%. НКРЕКП переглядає кінцевий роздрібний тариф на електроенергію для всіх споживачів тільки в разі перевищення цього показника на 5% оптової ринкової ціни на електроенергію. Таким чином збільшення відпускного тарифу на електроенергію для ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА ", яке очікується, жодним чином не вплине на показники в платіжках будь-яких споживачів України.

Проект розрахунку тарифу з виробництва теплової енергії на 2019 рік за групами споживачів є наступним:

| Категорія споживачів | Діючий тариф 2018року, грн/Гкал | Розрахунковий тариф 2019року, грн/Гкал | Відхилення,% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (без ПДВ) | (без ПДВ) |  |
| Населення | 835.17 | 1019.54 | 22 |
| Бюджетні споживачі | 922.09 | 1286.45 | 40 |
| Інші споживачі | 920.52 | 1288.18 | 40 |
| Релігійні організації | 790.85 | 1280.60 | 62 |

Інвестиційна програма ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2019 рік  розроблена у відповідності до вимог “Умов і правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії”  (затверджених Постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 р. №3 зі змінами і доповненнями), “Умов і правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії” (затверджених Постановою НКРЕ від 26.04.06р №540) та виходячи з забезпечення надійної роботи обладнання й виконання вимог ДНАОП 0.00-1.08-94 “Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, ДНАОП 0.00-1.11-98  “Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари, гарячої води”, ДНАОП 0.00-1.07-94 “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, ДНАОП 0.00-1.20-98 “Правила безпеки систем газопостачання України”, інших нормативних документів, а також “Постанови НКРЕКП від 15.10.2015 р. №2585 “Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках.

Розмір інвестиційної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2019 рік становить 99 355,68 тис.грн. (без ПДВ).

| Найменування робіт | Коротке обгрунтування заходу |
| --- | --- |
| Реконструкція ВРП-35 кВ з заміною роз'єднувачів та застарілих повітряних вимикачів на сучасні вакуумні | Технічний стан існуючих вимикачів не відповідає вимогам ПТЕ. Аварійна робота вимикачів та роз‘єднувачів заборонена |
| Модернізація системи обліку відпуску електричної енергії з заміною трансформаторів напруги | Трансформатори напруги впливають на роботу лічильників комерційного обліку електроенергії. При роботі на старих трансформаторах збільшується похибка у вимірах, що призводить до недостовірної інформації по відпуску електричної енергії. |
| Модернізація установки подачі циркуляційної та технічної води на основне обладнання ТЕЦ з встановленням сучасних насосів | Заміна насосного обладнання дозволить знизити витрати по електроенергії і підвищить надійність роботи обладнання КТЦ |
| Модернізація системи шлаковидалення котлоагрегатів БКЗ 210-140 ПТ з заміною шлакової дробарки ШД-9, комода та шнекового транспортеру | Для забезпечення надійної експлуатації системи шлаковидалення |
| Модернізація системи зберігання та подачі вугілля паливотранспортного цеху з придбанням бульдозерної техніки | Для досягнення більшої надійності експлуатації бульдозерної техніки |
| Технічне переоснащення основних фондів з метою оптимізації виробничих процесів | Для забезпечення безаварійної роботи, зменшення аварійних зупинок котлоагрегатів та допоміжного енергетичного обладнання |
| Будівництво першої черги золонакопичувача №3 згідно розробленого проекту | У разі припинення перевезення золи на золовідвал № 3, станцію необхідно перевести на спалювання газу. |
| Реконструкція ВРП-110 кВ з заміною застарілого повітряного вимикача на сучасний елегазовий | Технічний стан існуючих вемикачів не відповідає вимогам ПТЕ. Аварійна робота вимикачів та роз‘єднувачів заборонена. Ремонт виконати неможливо – дані роз’єднувачі зняті з виробництва, запасні частини не випускаються. |
| Заміна електродвигуна 3 кВ тяго-дутьєвого механізму котлоагрегату БКЗ 210-140 ПТ | Забезпечення надійної роботи млина 3А |
| Модернізація схеми моніторингу роботи основного обладнання ТЕЦ та фіксації технологічних порушень з використанням системи "Реґіна" | Для правильного аналізу і розслідування аварійних відключень ліній, що відходять від шин станції, а також - для доведення до правильної роботи релейного захисту та автоматики КЕП "Чернігівська ТЕЦ" при пошкодженнях і виході з ладу обладнання споживачів |
| Реконструкція електролізної установки СЕУ-4М ст.№1 згідно наявного проекту | Відновлення технічних характеристик біполярів електролізної установки СЕУ-4М ст.№1. Біполяри з дефектами нікелевого покриття в відповідності з "Інструкцією по монтажу та експлуатації електролізера СЕУ-4М для отримання водню та кисню Н-2862-68" та "Інструкція по експлуатації електролізера СЕУ-4М 184.91 ИЕ" завода-виробника до монтажу не допускаються |
| Модернізація установки подачі живильної води з встановленням сучасного живильного насосу | Заміна живильного насосу дозволить знизити витрати по електроенергії і підвищить надійність роботи котлоагрегатів. |
| Реконструкція системи хімводоочистки ТЕЦ з впровадженням системи ультрафільтрації сирої води у відповідності з розробленим проектом | Стара схема хімводоочистки застаріла та неефективна. Заміна на нову дасть змогу зменшити собівартість електроенергії |
| Технічне переоснащення технологічного транспорту ТЕЦ з придбанням спеціалізованої новітньої техніки для забезпечення виробничого процесу | Нова техніка необхідна для забезпечення навантаження та перевезення золи відповідно до екологічних норм |
| Модернізація системи охолодження повітряних компресорів № 1-6 ВРП-110 кВ (І етап - проектно-вишукувальні роботи) | Підвищення надійності роботи компресорів 3ВШ1,6-3.46М3 (ст. №1-3) в весняно-літній період. |
| Реконструкція ГРП-10.5 кВ з заміною застарілих повітряних вимикачів на сучасні вакуумні | Для забезпечення стабільної та безаварійної роботи обладнання ГРП-10,5 кВ. Аварійна робота вимикачів заборонена |
| Реконструкція КРП-3.15 кВ з заміною застарілих повітряних вимикачів на сучасні вакуумні | Для забезпечення стабільної та безаварійної роботи обладнання КРП-3.15 кВ. Аварійна робота вимикачів заборонена |
| Реконструкція ВРП-110 кВ з заміною роз'єднувачів, опорних ізоляторів та гнучкої вставки ПЛ 110 кВ | Технічний стан існуючого не відповідає вимогам ПТЕ. Аварійна робота заборонена. |
| Реконструкція системи відводу відходящих газів з модернізацією освітлення та світоогородження | вимоги міністерства цивільної авіації та передбачення автоматичного увімкнення освітлення в нічний період |
| Технічне переоснащення системи стельового освітлення котлотурбінного цеху першої та другої черги ТЕЦ | Надасть можливість зיекономити електроенергію на власні потреби, більш якісно виконувати обходи обладнання і уникати виробничого травматизму |
| Модернізація системи паливоподачі з впровадженням сучасної системи підготовки вугілля до вивантаження у відповідності до розробленого проекту | Впровадження нових технологій для підвищення ефективності та швидкості розморожуваннявугілля у вагонах що подаються на станцію |
| Модернізація системи паливоподачі з впровадженням тензових залізнично-дорожніх ваг | Існуючі ваги застарілі та немають змоги зважувати вагони з вугілля на ходу, Новітні ваги дозволять зекономити час на зважуванні вагонів з вугіллям та отримувати оперативну інформацію на ГЩУ |
| Розробка проекту реконструкції основного та допоміжного обладнання з будівництвом енергетичного котла та модернізацією турбогенератору Т-100/120-130/7 ст. №3 | Розробка проекту з реконструкції основного та допоміжного обладнання ТЕЦ для зменшення собівартості електроенергії при їх впровадженні |

Зауваження та пропозиції по суті питань, що пропонуються до слухання,  від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 10 днів з моменту публікації на адресу: Комунальний енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА», 14014, м. Чернігів, вул. Ушинського, 23 або електронною поштою:  info@tec.cn.ua. Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотнього зв’язку.